Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. 15 Квітня, 19

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Встановлено ринви на дашки при вході в під’їзди І - ІІІ (3200 грн.) |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 9. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 10. | Ремонт систем централізованого опалення і горячої води над кв. 88 . |
| 11. | Встановлення розповітрювачів на технічному поверсі / ІІ – ІІІ під./ . |
| 12. | Заміна труб кухонного стояка з підвалу до кв.1, 4, 7 |
| 13. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 14. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 15. | Встановлення плитки при вході в під’їзди І - ІІІ ( 20,0 м.кв.) |
| 16. | Ремонт фасаду при вході в під їзд . |
| 17. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 18. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 19. | Побілка малих архітектурних форм дитячого майданчика |
| 20. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 21. | Завезення піску в пісочниці |
| 22. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 23. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 24. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування . |
| 25. | Демонтаж та встановлення світильників з датчиками руху на 1 поверсі та при вході – 6 шт. |
| 26. | Відновлення освітлення при вході до під’їздів та на перших поверхах /2, 3 під./ |
| 27. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 28. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 29. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 30. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17-15 год. до 8-00 год.) |
| 31. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 32. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень (згідно графіка) |
| 33. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 34. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 35. | Роботи по примусовому відкритті дверей кв.81 (спеціалістами, вартість – 2000 грн. ) у зв’язку з затопленням нижче розміщених квартир . |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. 15 Квітня, 21

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Ремонт дашків при вході в підвал рубероїдами (1 – 4 під.) – 15 м.кв. |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 9. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 10. | Ремонт систем централізованого опалення в кв.34 /кухня/. |
| 11. | Ремонт каналізаційного стояка з № 5 до даху . |
| 12. | Встановлення прогоночних кранів в підвалі . |
| 13 | Ремонт труби холодного водопостачання в підвалі ІІ під. |
| 14. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 15. | Виготовлено і встановлено двері на контейнерний майданчик . |
| 16. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 17. | Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілка, фарбування) ІУ під. |
| 18. | Ремонт входу в під’їзд (шпаклювання, побілка, фарбування) ІУ під. |
| 19. | Герметизація панельних швів кв.33, 104, 105 . |
| 20. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 21. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 22. | Побілка малих архітектурних форм дитячого майданчика |
| 23. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 24. | Завезення піску в пісочниці |
| 25. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 26. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 27. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 28. | Відновлення освітлення в тамборі І під’їзду . |
| 29. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 30. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 31. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 32. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 33. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 34. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 35. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 36. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 5

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Очистка вентканалу по стояку кв.16 |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів в кв.15,17,12,14,23,54,58,42,55, 5, 9 . |
| 9. | Відновлення подачі холодного водопостачання , заміна крана на водорозбір в підвалі ІІ під. |
| 10. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 11. | Ремонт каналізаційного стояка в кв.9, 5 . |
| 12. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 13. | Ремонт дашків при вході в підвал І, ІІ під. |
| 14. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 15. | Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілка, фарбування) - І під. /перший поверх/ . |
| 16 | Встановлення опалубки і бетонування сходів в ІІ під»їзді. |
| 17. | Ремонт фасадів при вході в під їзд /шпаклювання, побілка, фарбування/- І, ІІ під. |
| 18. | Встановлення облицювальної плитки при вході в під»їзд І, ІІ . |
| 19. | Ремонт машинних відділень ліфтів /шпаклювання, побілка/ І, ІІ під. |
| 20. | Заміна кабіни ліфта І під. |
| 21. | Ремонт і очистка зливової труби в підвалі УІ під. |
| 22. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 23. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 24. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 25. | Завезення піску в пісочниці |
| 26. | Дезинсекція /бліх, мух, клопів, мушкари/ в підвалі І, ІІ під. |
| 27. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 28. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 29. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 30. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах І, ІІ під. |
| 31. | Відновлення освітлення на сходовій клітці І під. 3 поверх, 5 поверх. |
| 32. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 33. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 34. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 8, 24, 22, 6. |
| 35. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 36. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 37. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 38. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 39. | Демонтаж естакади біля сміттєкамери ІІ під. з вивезенням будівельного сміття. |
| 40. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 41. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 42. | Проведено ремонт тротуара та проїжджої частини щебенем. |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 7Д

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 4. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 5. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 6. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 7. | Часткова штукатурка цоколя І, ІІ під. |
| 8. | Фарбування цоколя будинку І, ІІ під.. |
| 9. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 10. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 11. | Завезення піску в пісочниці |
| 12. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 13. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 14. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 15. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах / І, ІІ під./ |
| 16. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 17. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 18. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 19. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 20. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 21. | Виготовили і встановили пісочницю з покриттям (трансформер) |
| 22. | Встановили двері на контейнерний майданчик із профнастилу з кодовими замками . |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою :  вул. Київська, 8

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку , в кв. 207 |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 8. | Відновлення подачі холодного водопостачання кв. 19, 79, 123, 207 |
| 9. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 10. | Ремонт централізованого опалення в кв. 115 . |
| 11. | Відновлення горячого водопостачання в кв. 47, 35, 215, 108, 156 . |
| 12. | Заміна вентелів на стояках горячої води в підвалі . |
| 13. | Заміна труб водопроводу та каналізації кухонного стояка - кв. 12, 16, 3 . |
| 14. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 15. | Ремонт міжпанельних швів кв. 182 і 22 |
| 16. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 17. | Ремонт машинних відділень ліфтів з 1 по 6 під. (шпаклювання, побілка). |
| 18. | Ремонт на сходовій клітці (шпаклювання, побілка, фарбування) біля вікон в 3-му під»їзді. |
| 19. | Ремонт при вході в під їзд - І - УІ під. . /шпаклювання, побілка, фарбування частковий). |
| 20. | Фарбування газової труби з 1 по 6 під. |
| 21. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 22. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 23. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 24. | Завезення піску в пісочниці |
| 25. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 26. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 27. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 28. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах / ІІ, УІ під./ |
| 29. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 30. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 31. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 107, 143, 162, 52, 184. |
| 32. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 33. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 34. | Відновлення ізоляції труб в підвалі І – ІУ під. |
| 35. | Встановили двері на контейнерний майданчик із профнастилу (зварювальні роботи, вартість 6200 грн.). |
| 36. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 37. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 38. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 39. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 40. | Заміна внутрібудинкового стояка гарячого та холодного водопостачання в межах квартир 182, 186, 190 . |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 10 .

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 8. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні та квартирах (кв.121, 177, 206) |
| 9. | Ремонт систем централізованого опалення (заміна засувок в підвалі будинку та в квартирі 230). |
| 10. | Ремонт трубопроводу горячого водопостачання в квартирах , кв.37, 99,94, 190,107,159, 200, 132 . |
| 11. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 12. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 13. | Ремонт фасадів при вході в під їзд - І - УІІ під. . /шпаклювання, побілка, фарбування/ |
| 14. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 15. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 16. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 17. | Завезення піску в пісочниці |
| 18. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 19. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 20. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт ІУ під. – 9 поверх, УІІ – 1 поверх . |
| 21. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах У та УІІ під. |
| 22. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 23. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 24. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 187, 13, 80, 121. 15 . |
| 25. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 26. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год.до 8-00 год.) |
| 27. | Ремонт парапету покрівлі квартири №174, та ремонт покрівлі квартири № 177, 212, 213 . |
| 28. | Ремонт дашків над балконами квю № 213, 212 |
| 29. | Встановлено двері на контейнерний майданчик . |
| 30. | Встановлено плитку в тамборі і на 1 поверсі ІІІ під. |
| 31. | Замощення розкопки на системі гарячого водопостачання та системи опалення . |
| 32. | Ремонт кабеля високої напруги між ІІІ і ІУ під’їздами працівниками РЕМу, кошти підприємства. |
| 33. | Ізоляція труб в підвальному приміщенні . |
| 34. | Заміна лінолеуму в ліфті . |
| 35. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 36. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 37. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 38. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 14

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Очистка вентканалу по стояку кв. |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів в кв.99, 79, 232,147,224,54,209,148 та заміна стояка кв.143,147 до 1 поверха. |
| 9. | Ізоляція труб гарячого водопостачання та опалення в підвалі з І по УІІ під. |
| 10. | Відновлення подачі холодного водопостачання стояка в І, ІІІ під. з підвалу до 1 поверха кв. 23, 96. |
| 11. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 12. | Заміна каналізаційної труби на пластикову в підвалі ІІІ під., а також каналізаційного стояка в кв.143 до 2 поверху . |
| 13. | Заміна труби гарячого та холодного водопостачання по стояку комірки двірників до підвалу. |
| 14. | Заміна стояка гарячого водопостачання кв.183, 187. |
| 15. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 16. | Ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв. 67, 170, 172, 33 . |
| 17. | Ремонт дашків при вході в підвал ІІ, ІІІ, ІУ, У УІ під. |
| 18. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 19. | Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілка, фарбування) перший поверх У,УІ,УІІ під»їзди. . |
| 20. | Ремонт фасадів при вході в під їзд - /шпаклювання, побілка, фарбування/ ІУ,У,УІ під»їзди . |
| 21. | Встановлення облицювальної плитки при вході І, ІУ, У, УІ, УІІ під»їзди . |
| 22. | Ремонт машинних відділень ліфтів /шпаклювання, побілка/ з І по УІ під. |
| 23. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 24. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 25. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 26. | Виготовлено і встановлено лавочку для відпочинку ІІІ під. та на дитячому майданчику. |
| 27. | Встановлено двері на контейнерний майданчик. |
| 28. | Ремонт бруківки в І під. |
| 29. | Завезення піску в пісочниці |
| 30. | Дезинсекція /бліх, мух, клопів, мушкари/ в підвалі ІІІ, ІУ під. |
| 31. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 32. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 33. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 34. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах з І – УІІ під. |
| 35. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 36. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 37. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 71, 40,29,31, 81,139,206,101,14. |
| 38. | Впорядковано телекомунікаційні дроти на 1 поверхах з І по УІІ під»їзди. |
| 39. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 40. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 41. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 42. | Проведено омолодження дерев з автовишки на заїзді в двір . |
| 43. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 44. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 45. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Б.Лепкого, 6

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 8. | Відновлення подачі холодного водопостачання в кв. 78, 40, 173, 141, 240, 279, 262, 247 , 269 . |
| 9. | Ремонт, заміна частини лежака холодного водопостачання в бібліотеці № 4 . |
| 10. | Ремонт, заміна частини зливової труби на технічному поверсі ІУ та УІ під’їздах. |
| 11. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 12. | Ремонт централізованого опалення в кв.4, 56, 211 -/рушникосушка/ , 161, 235 . |
| 13. | Заміна засувки діаметр100 на системі опалення в підвалі УІ під. |
| 14. | Відновлення горячого водопостачання /встановлення центральних кранів/ кв. 23, 16, 235, 248, 264, 119, 138, 12, 268, 118, 27, 69 . |
| 15. | Заміна труб водопроводу та каналізаційного стояка - кв. 283 . |
| 16. | Ремонт каналізаційного лежака в бібліотеці № 8, 4 . |
| 17. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 18. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 19. | Ремонт сходових кліток (шпаклювання, побілка, фарбування) на перших поверхах І, ІІ, ІІІ, ІУ, У, УІІ, УІІІ під. |
| 20 | Ремонт /перемотка/ мотора ліфта в УІІ під’їзді . |
| 21. | Ремонт машинних відділень ліфта (шпаклювання, побілка з ІІ по ІІІ під.) |
| 22. | Заміна ліноліума кабіни ліфта в ІІ під. |
| 23. | Ремонт вхідних дверей - УІ під. /зварювальні роботи /. |
| 24. | Демонтовано старий дашок при вході в підвал і встановлено новий дашок з металопрофsля. |
| 25. | Встановлено відмостку і залито бетоном від У до УІІ під. |
| 26. | Виготовлено і встановлено двері на контейнерний майданчик. |
| 27. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 28. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 29. | Завезення піску в пісочниці |
| 30. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 31. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 32. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 33. | Відновлення освітлення при вході до під’їздів та на перших поверхах / І, УІ під./ |
| 34. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 35. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 36. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 262, 120, 94, 129, 54 |
| 37. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 38. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 39. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 40. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 41. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 42. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Б.Лепкого, 10

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 4. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 5. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 6. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 7. | Відновлення ізоляції на трубах. |
| 8. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 9. | Ремонт централізованого опалення в квартирах (згідно звернень). |
| 10. | Заміна труб водопроводу та каналізації з підвалу по стояку кв.3. |
| 11. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 12. | Ремонт в підвальному приміщенні, побілка під укриття . |
| 13. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 14. | Ремонт вхідних дверей в І – му під»їзді. |
| 15. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 16. | Зняття бурульок за допомого автовишки /3 рази на рік/. |
| 17. | Зрізка аварійних дерев дерев на прибудинковій території з застосуванням автовишки . |
| 18. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 19. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 20. | Завезення піску в пісочниці |
| 21. | Виготовлено і встановлено нову пісочницю. |
| 22. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 23. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 24. | Частковий ремонт сходової клітки І під. (шпаклювання , побілка) |
| 25. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 26. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах /2, 4 під./ І в квартирах № 3, 24 . |
| 27. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 28. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 29. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 30. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 31. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 32. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |