Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 3

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Очистка вентканалу по стояку кв. 215. |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів в кв.177, 49, 84, 127, 176, 37, 49, 193, 214 (11 – рушникосушка,) 169, 58, 153, 195 . |
| 9. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 10. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 11. | Заміна засувки діаметр 100 в підвалі ІІ під’їзду . |
| 12. | Ремонт дашка над балконом кв.177 . |
| 13. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 14. | Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілка, фарбування)- І під. /перший поверх/ . |
| 15. | Ремонт парапету над сходовою кліткою підрядною організацією ТЕРА-АЛЬП. |
| 16. | Ремонт фасадів при вході в під’їзд /шпаклювання, побілка, фарбування/ І, ІУ під. |
| 17. | Встановлення облицювальної плитки при вході та в тамборах І, ІІІ під. |
| 18. | Ремонт машинних відділень ліфтів /шпаклювання, побілка/ з І по УІ під. |
| 19. | Ремонт і очистка зливової труби в підвалі ІІ, УІ під. |
| 20. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 21. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 22. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 23. | Виготовлено і встановлено лавочку під І під’їздом. |
| 24. | Завезення піску в пісочниці |
| 25. | Дезинсекція /бліх, мух, клопів, мушкари/ в підвалі І - УІ під. |
| 26. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 27. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 28. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 29. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах (І, ІУ,У, УІ під.) . |
| 30. | Відновлення освітлення на сходовій клітці У під. з І по 9 поверх. |
| 31. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 32. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 33. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 132, 60, 8, 34, 35, 48. |
| 34. | Встановлено датчики руху на 1 поверхах та при вході / 15 штук /. |
| 35. | Встановлено короби на 1 поверхах та телекомунікаційні дроти з І - ІУ під’їзди. |
| 36. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 37. | Заміна ліноліума в кабіні ліфта ІІ під. |
| 38. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 39. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 40. | Видалено 3 /три/ дерева з застосуванням автовишки . |
| 41. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 42. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 43. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 4

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 8. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 9. | Ремонт систем централізованого опалення кв.36, 103, 56, 34, 89, 8. |
| 10. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 11. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 12. | Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілка, фарбування) ІІІ під. з 1 по 9 поверхи. |
| 13. | Ремонт фасадів при вході в під їзд - І - ІІІ під. . /шпаклювання, побілка, фарбування/ |
| 14. | Ремонт машинних відділень ліфта І, ІІІ під. |
| 15. | Герметизація панельного шва кв.88 |
| 16. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 17. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 18. | Виготовлення, ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 19. | Завезення піску в пісочниці |
| 20. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 21. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 22. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 23. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах /І - ІІІ під./ |
| 24. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 25. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 26. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 89, 87, 47 . |
| 27. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 28. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 29. | Ізоляція труб системи опалення і горячого водопостачання в підвалі. |
| 30. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 31. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 32. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 33. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 12

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Очистка вентканалу по стояку кв. 102. |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів кв.232 , 210, 194, 163 . |
| 9. | Відновлення подачі холодного водопостачання в кв. 40, 121, 76 . |
| 10. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні ІУ під. Заміна лежака /частково/. |
| 11. | Відновлення подачі горячої води кв. 128, 194, 125, 213, 101, 102. |
| 12. | Ремонт централізованого опалення в кв. 101, 21. |
| 13. | Заміна труб водопроводу та каналізації кухонного стояка – кв.115 . |
| 14. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 15. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 17. | Ремонт сходових кліток (шпаклювання, побілка, фарбування) на перших поверхах. |
| 18. | Ремонт машинних відділень ліфтів з І по УІІ під. /шпаклювання, побілка/. |
| 19. | Ремонт фасадів при вході в під їзд - І - УІІ під. . /шпаклювання, побілка, фарбування/ |
| 20. | Ремонт фасаду торцевої стіни ІІ під. /шпаклювання, побілка/ . |
| 21. | Ремонт фасаду ІУ під. /утеплення/ підрядною організацією «Тера-Альп». |
| 22. | Ремонт входу в підвал ІІ під. |
| 23. | Ремонт пологів (дерев’яні решітки для підвищення ) біля ліфтів з ІІ – УІІ під. на перших поверхах. |
| 24. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 25. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 26. | Виготовлення і встановлення лавочок на дитячому майданчику /3 шт./ |
| 27. | Ремонт балконного дашка кв.242 . |
| 28. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 29. | Завезення піску в пісочниці |
| 30. | Встановлення пандуса в У під.будинку. |
| 31. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 32. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 33. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 34 | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах /І - ІУ під./ |
| 35. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 36. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 37. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 12,114,133,138. |
| 38. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 39. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год.до 8-00 год.). |
| 40. | Виготовили і встановили лавочку біля входу в УІІ під. |
| 41. | Встановили плитку У під. – 1 поверх, УІ під. – тамбур, УІІ під, - 1 поверх. |
| 42. | Встановлено двері на контейнерному майданчику . |
| 43. | Встановлено новий лінолеум в кабіні ліфтів ІІ, ІУ, УІ під. |
| 44. | Ремонт дашків над балконами кв. 244, 245, 32 . |
| 45. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 46. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 47. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 48. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 49. | Встановлення світильників і датчиків руху з 1 по 9 поверх в ІІІ-му під’їзді. |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 18

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 8. | Відновлення подачі холодного водопостачання в кв.146, 42 . |
| 9. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 10. | Ремонт систем централізованого опалення та гарячого водопостачання в підвалі ІІІ під’їзду, заміна засувки гарячої води . |
| 11. | Відновлення подачі горячого водопостачання в кв.64, 66, 68, 9, 141, 150 . |
| 12. | Ремонт централізованого опалення в кв. 29 . |
| 13. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 14. | Ремонт дашка над балконом кв.32 . |
| 15. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 16. | Ремонт сходових кліток (шпаклювання, побілка, фарбування) в У під’їзді та ІУ під. перший поверх . |
| 17. | Ремонт фасадів при вході в під’їзд - І - У під. . /шпаклювання, побілка, фарбування/ |
| 18. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 19. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 20. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 21. | Завезення піску в пісочниці |
| 22. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 23. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 24. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 25. | Відновлення освітлення при вході до під’ їздів та на перших поверхах /І - У під./ |
| 26. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 27. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 28. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 3, 9 . |
| 29. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 30. | Ремонт панельного шва в кв. 68 . |
| 31 | Ремонт машинних відділень ліфта з 1 по 5 під. (шпаклювання, побілка ) . |
| 32. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 33. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 34. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 35. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 36. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 37. | Встановлення дверей на контейнерний майданчик . |
| 38. | Встановлення плитки в тамборах І, ІІ під. |
| 39. | Частковий ремонт входу в ІІІ під’їзд (заміна плитки) |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою :  вул. Б.Лепкого, 5

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 8. | Відновлення подачі холодного водопостачання в кімнатах № 228, 516, 604, 903 |
| 9. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 10. | Ремонт централізованого пульта холодного, горячого водопостачання та опалення (заміна вентелів, встановлення прогоночних кранів ). |
| 11. | Заміна труб водопроводу та каналізації на кухні 3 поверха . |
| 12. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 13. | Скління вікон на сходовій клітці та підвального приміщення. |
| 14. | Встановлення вхідних металевих дверей. |
| 15. | Ремонт загальних коридорів (шпаклювання, побілка, фарбування) ІІІ- поверх. |
| 16. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 17. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 18. | Завезення піску в пісочниці |
| 19. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 20. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 21. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 22 | Відновлення освітлення в загальних коридорах – У, УІ поверхах . |
| 23. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 24. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 604 . |
| 25. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 26. | Заміна лінолеума в кабіні ліфта . |
| 27. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 од. до 8-00 год.). |
| 28. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 29. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 30. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 31. | Ремонт машинного відділення. |
| 32. | Ремонт дверей 3 – поверха. |
| 33. | Ремонт входу в гуртожиток. |
| 34. | Ремонт 1 поверху після пожежі (здирання обгорілої поверхні, шпаклювання, побілка) |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Б.Лепкого, 8

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 4. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 5. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 6. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 7. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 8. | Ремонт централізованого опалення в кв.23, 57, 60. |
| 9. | Заміна труб водопроводу та каналізаційного стояка - кв.23 . |
| 10. | Заміна засувок дм.50, 80 в підвалі ІУ під. на системі опалення . |
| 11. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 12. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 13. | Скління вікон в кв.47 (ніхто не проживає). |
| 14. | Ремонт покрівлі кв. 37 , герметизація панельного шва кв.80 . |
| 15. | Ізоляція труб в підвалі. |
| 16. | Побілка підвальних приміщень під укриття . |
| 17. | Ремонт фасадів при вході в під’їзд - І - ІУ під’їзд /шпаклювання, побілка, фарбування/. |
| 18. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 19. | Зняття бурульок за допомого автовишки /3 рази на рік/. |
| 20. | Омолодження дерев на прибудинковій території з застосуванням автовишки . |
| 21. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 22. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 23. | Завезення піску в пісочниці |
| 24. | Встановили огорожі від заїзду до І під»їзду. |
| 25. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 26. | Дезінсекція бліх в підвалі . |
| 27. | Профілактичний огляд електрощитової будинку, заміна автоматів . |
| 28. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 29. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах /І, 3 під./ |
| 30. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 31. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 32. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі . |
| 33. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 34. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 35. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 36. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 37. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 38. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Б.Лепкого, 14

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 4. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 5. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 6. | Відновлення подачі холодного водопостачання / заміна стояка кв.72,54 / |
| 7. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні І, ХУ, ХУІІ під»їзди . |
| 8. | Ремонт централізованого опалення в кв. 109, 23 . |
| 9. | Відновлення горячого водопостачання в кв.28, 26, 73, 66, 79, 61, 109, 171 . |
| 10. | Заміна вентелів на стояках горячої води в підвалі . |
| 11. | Заміна засувки діаметр 100 на системі опалення . |
| 12. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 13. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 14. | Проведено ремонт сходів та встановлено плитку на площадку при вході в У під. |
| 15. | Встановлено плитку при вході ІХ та УІІ під»їзду. |
| 16. | Ремонт фасадів при вході в під їзд /шпаклювання, побілка, фарбування/ І – УІІІ під, та ХУІ, ХУІІ під. |
| 17. | Ремонт приямка 3, 4 під. |
| 18. | Ремонт дашка при вході в підвал ХІУ, ХІІ під»їзди. |
| 19. | Встановили дашок з металопрофілю при вході в УІІ під»їзд. |
| 20. | Ремонт дверей виходу на покрівлю в УІ під»їзд. |
| 21. | Проведені штукатурні роботи при вході в підвал ХІУ під»їзда. |
| 22. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 23. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 24. | Завезення піску в пісочниці |
| 25. | Ремонт бруківки /просіла/ 10, 11 під. |
| 26. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 27. | Профілактичний огляд електрощитової будинку, заміна лічильника в електрощитовій . |
| 28. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 29. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах . |
| 30. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 31. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 32. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 88,28,215,13,152,172,165,101,139,206,170,187,81,31,29,9,71 |
| 33. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 34. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 35. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 36. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 37. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. А.Корольова, 2

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Очистка вентканалу по стояку кв. 72 |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів в кв.72, 15, 12, 11, 13, 18, 170, 208, 193, 29, 90, 54, 137, 50 . |
| 9. | Ізоляція труб гарячого водопостачання та опалення в підвалі з І по УІ під. |
| 10. | Ремонт болотника (зварювальні роботи) в ІТП УІ під’їзду . |
| 11. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 12. | Заміна каналізаційної труби на пластикову в підвалі ІІІ під., а також каналізаційного стояка в кв. 64, 214 (з 9 поверха на покрівлю) |
| 13. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 14. | Ремонт зливової труби (часткова заміна на пластикову в підвалі І під’їзду. |
| 15. | Ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв. 37, 107, 36, 72, 214, 177, 141, 70 . |
| 16. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 17. | Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілка, фарбування) І під’їзд з 1 по 9 поверх, ІІ, ІІІ, ІУ під. перший поверх . |
| 18. | Ремонт фасадів при вході в під їзд - /шпаклювання, побілка, фарбування/ І - УІ під»їзди . |
| 19. | Ремонт дверей входу на сушку 7 поверха І під’їзду . |
| 20. | Проведено роботи по заробленню відкосів вхідних дверей УІ під. |
| 21. | Встановлення облицювальної плитки при вході - І, ІІІ під»їзди . |
| 22. | Ремонт машинних відділень ліфтів /шпаклювання, побілка/ з І по УІ під. |
| 23. | Побілка цоколя будинку ( вапном ) та малих архітектурних форм . |
| 24. | Виготовлено і встановлено пісочницю на дитячому майданчику УІ під’їзд . |
| 25. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 26. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 27. | Пофабовано газову трубу - І, ІІІ, У, УІ під’їзд . |
| 28. | Встановлено двері на контейнерний майданчик. |
| 29. | Ремонт бруківки в У під. |
| 30. | Завезення піску в пісочниці |
| 31. | Дезинсекція /бліх, мух, клопів, мушкари/ в підвалі І - УІ під. |
| 32. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 33. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 34. | Заміна електролічильників в щитові ІІ, ІУ, У під’їзду. |
| 35. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт – 18 шт. датчиків руху. |
| 36. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах з І – УІ під. |
| 37. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 38. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 39. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 72, 167, 85, 193, 15, 64. |
| 40. | Впорядковано телекомунікаційні дроти на 1 поверхах з І по УІІ під»їзди. |
| 41. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 42. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 43. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 44. | Проведено омолодження дерев з автовишки на дитячому майданчику. |
| 45. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 46. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 47. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |