Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. 15 Квітня, 17

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Герметизація панельних швів : кв.7 – 6,5 м/п ; кв.23- 3 м/п ; кв.60 – 8 м/п. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів по стояку кв.44 . |
| 9. | Відновлення подачі холодного водопостачання в кв. 48, 30, 5 |
| 10. | Усунення аварійної в кв. 5 на рушникосушці. Ремонт труби гарячого водопостачання (зварювальні роботи в кв.5 на рушникосушці) |
| 11. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 12. | Ремонт систем централізованого опалення і горячої води на горищі І під. /заміна труби/ кв. 25, 26 . |
| 13. | Часткове відновлення теплоізоляції в підвалі будинку / І – ІІІ під./ |
| 14. | Ремонт центрального опалення на технічному поверсі . |
| 15. | Заміна труб водопроводу та каналізації кв. 72. |
| 16. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 17. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 18. | Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілка, фарбування) І – ІІІ під. 1 поверх. |
| 19. | Ремонт фасаду при вході в під їзд І – ІІІ під . (шпаклювання, побілка, фарбування) |
| 20. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 21. | Побілка малих архітектурних форм дитячого майданчика |
| 22. | Виготовлення та встановлення нової пісочниці на дитячому майданчику. |
| 23. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 24. | Завезення піску в пісочниці |
| 25. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 26. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 27. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування . |
| 28. | Демонтаж та встановлення світильників з датчиками руху на 1 поверсі та при вході – 6 шт. |
| 29 | Встановлено світильники з датчиком руху І під. 3/три/ -1 поверх, тамбур, вхід в під»їзд на 2 поверсі ІІ під. |
| 30. | Відновлення освітлення при вході до під’їздів та на перших поверхах /1, 2, 3 під./ |
| 31. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 32. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 33. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирах. |
| 34 | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 35. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17-15 год. до 8-00 год.) |
| 36. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 37. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень (згідно графіка) |
| 38. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 39. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. 15 Квітня, 19

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 8. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 9. | Ремонт систем централізованого опалення і горячої води в кв.8, 79, 89, лежак в підвалі кв.29 . |
| 10. | Встановлення розповітрювачів на технічному поверсі / ІІ – ІІІ під./ . |
| 11. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 12. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 13. | Ремонт фасаду при вході в під їзд І – ІІІ (шпаклювання, побілка, фарбування). |
| 14. | Ремонт технічних поверхів/шпаклювання, побілка, фарбування з 1 по 3 під. |
| 15. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 16. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 17. | Побілка малих архітектурних форм дитячого майданчика |
| 18. | Завезення піску в пісочниці |
| 19. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 20. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 21. | Частковий ремонт системи електропостачання місць загального користування . |
| 22. | Демонтаж та встановлення світильників з датчиками руху на 1 поверсі та при вході – 6 шт. |
| 23. | Відновлення освітлення при вході до під’їздів та на перших поверхах /2, 3 під./ |
| 24. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 25. | Періодична заміна лампочок та вимикачів по поверхах сходових кліток. |
| 26. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 27. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17-15 год. до 8-00 год.) |
| 28. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 29. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень (згідно графіка) |
| 30. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 31. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. 15 Квітня, 21

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Ремонт покрівлі та парапету над кв. 33 (25 м.кв.) |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів кв. 88 . |
| 9. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні кв. 128, 115, 75 |
| 10, | Ремонт каналізаційного стояка з даху до квартири № 105. |
| 11. | Встановлення прогоночних кранів в підвалі . |
| 12 | Ремонт труби холодного водопостачання в підвалі ІІ під. |
| 13. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 14. | Ремонт дверей на контейнерному майданчику . |
| 15. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 16. | Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілка, фарбування) на 1 поверх І,ІІ,ІІІ п. |
| 17. | Ремонт входу в під’їзд (шпаклювання, побілка, фарбування) І - ІУ під. |
| 18. | Герметизація панельних швів кв.33, 104, 105 , 68 . |
| 19. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 20. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 21. | Побілка малих архітектурних форм дитячого майданчика |
| 22. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 23. | Завезення піску в пісочниці |
| 24. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 25. | Профілактичний огляд електрощитової будинку, заміна 3-х лічильників в ІІ,ІІІ п. |
| 26. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 27. | Відновлення освітлення ІІ під’їзду 1 поверх та 4 під’їзду 1 поверх. |
| 28. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 29. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 30. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д), аварійне визволення людей з кабіни ліфта . |
| 31. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 32. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 33. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 34. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 35. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 5

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Очистка вентканалу по стояку кв.16 |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів в кв. 5, 9, 12, 14, 15,17, 49, 23,54,58,42,55, 16. |
| 9. | Відновлення подачі холодного водопостачання , заміна крана на водорозбір в підвалі ІІ під. та кв.8, 45 . |
| 10. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні кв. 16, 48 . |
| 11. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 12. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 13. | Ремонт фасадів при вході в під їзд /шпаклювання, побілка, фарбування/- І, ІІ під. |
| 14. | Ремонт технічних поверхів/шпаклювання, побілка/ І, ІІ під., фарбування дверей машинних відділень та поруччя . |
| 15. | Ремонт і очистка зливової труби в підвалі ІІ під. |
| 16. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 17. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 18. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 19. | Завезення піску в пісочниці |
| 20. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 21. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. Заміна електролічильника . |
| 22. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 23. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах І, ІІ під. |
| 24. | Відновлення освітлення на сходовій клітці І під. 3 поверх, 5 поверх. |
| 25. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку та кв. 23, 16. |
| 26. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 27. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирах. |
| 28. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 29. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 30. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 31. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщ |
| 32. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 33. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 34. | Проведено ремонт тротуара та проїжджої частини щебенем. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 7Д

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 4. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 5. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 6. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 7. | Часткова штукатурка цоколя І, ІІ під. |
| 8. | Фарбування цоколя будинку І, ІІ під.. |
| 9. | Ремонт парапета ІІ під»їзду /бляхою/. |
| 10. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 11. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 12. | Завезення піску в пісочниці |
| 13. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 14. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 15. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 16. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах / І, ІІ під./ |
| 17. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 18. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 19. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д), аварійне визволення людей з кабіни ліфта . |
| 20. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 21. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 22. | Ремонт пісочниці з покриттям (трансформер) ручки, завіси. |
| 23. | Ремонт дверей контейнерного майданчика . |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою :  вул. Київська, 8

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку , в кв. 207 |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Ремонт покрівлі квартир № 214, 213, 178 . |
| 7. | Ремонт технічних поверхів/шпаклювання, побілка/, фарбування дверей машинних відділень та поруччя/ з І по УІ під.. |
| 8. | Встановлено 3 вікна 4, 5, 6 під»їзд між 1 і 2 поверхом. |
| 9. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 10. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 11. | Відновлення подачі холодного водопостачання кв.85, 158 . |
| 12. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 13. | Ремонт централізованого опалення . |
| 14. | Відновлення горячого водопостачання в кв. 205, 156 , 54, 201, 133 . |
| 15. | Заміна вентелів на стояках горячої води в підвалі . |
| 16. | Заміна труб водопроводу та каналізації кухонного стояка - кв. 20 . |
| 17. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 18. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 19. | Ремонт на сходовій клітці (шпаклювання, побілка, фарбування) на 1 поверхах з І по УІ під»їзд. |
| 20. | Ремонт при вході в під їзд - І - УІ під. . /шпаклювання, побілка, фарбування частковий). |
| 21. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 22. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 23. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 24. | Завезення піску в пісочниці |
| 25. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 26. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 27. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 28. | Відновлення освітлення при вході до під їздів в замін викрадених світильників – 7 шт. І під. та 2 шт. УІ під. |
| 29. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 30. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 31. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирах та встановлення нового електролічильника в щитова ІУ під. |
| 32. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 33. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 34. | Відновлення ізоляції труб в підвалі І – ІУ під. |
| 35. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 36. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 37. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 38. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 10 .

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів кв.249, 196 . |
| 8. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні та квартирах (кв.70,22,206,109, 143). |
| 9. | Ремонт систем централізованого опалення (заміна засувок в підвалі будинку та в квартирі 99, 212, 213 ). |
| 10. | Ремонт трубопроводу горячого водопостачання в квартирах , кв. 32, 62, 29, 94 . |
| 11. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 12. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 13. | Герметизація панельного шва кв. 213, 215 . |
| 14. | Ремонт технічних поверхів з І – УІІ під. /шпаклювання, побілка/, фарбування дверей машинних відділень та поруччя/ . |
| 15. | Штукатурні роботи по ремонту фасаду І під. 5 м.кв. |
| 16. | Ремонт фасадів при вході в під їзд - І - УІІ під. . /шпаклювання, побілка, фарбування/ |
| 17. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 18. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 19. | Завезення піску в пісочниці |
| 20. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 21. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 22. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт ІУ під. – 9 поверх, УІІ – 1 поверх . |
| 23. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах У та УІІ під. |
| 24. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 25. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 26. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 2, 212, 213, 122, 121, 172, 15 |
| 27. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 28. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год.до 8-00 год.) |
| 29. | Замощення розкопки на системі гарячого водопостачання та системи опалення . |
| 30. | Ізоляція труб в підвальному приміщенні . |
| 31. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 32. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 33. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 34. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 14

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Очистка вентканалу по стояку згідно графіка . |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів в кв. 221, 146, 237, 109, 128, 195, 191, 78. |
| 9. | Ізоляція труб гарячого водопостачання та опалення в підвалі з І по УІІ під. |
| 10. | Відновлення подачі холодного водопостачання стояка в кв.162, 237, 129, 9 |
| 11. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні та в кв.58 . |
| 12. | Заміна труби гарячого та холодного водопостачання по стояку комірки двірників до підвалу та в квартирі 192 дм. 32 . |
| 13. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 14. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 15. | Ремонт фасадів при вході в під їзд - /шпаклювання, побілка, фарбування/ І-ІУ, У, УІ, УІІ під»їзди . |
| 16. | Встановлення облицювальної плитки при вході ІІ та У під»їзди . |
| 17. | Ремонт технічних поверхів з І – УІ під. /шпаклювання, побілка/ . |
| 18. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 19. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 20. | Виготовлено і встановлено лавочку для відпочинку ІІІ під. |
| 21. | Завезення піску в пісочниці |
| 22. | Дезинсекція /бліх, мух, клопів, мушкари/ в підвалі ІІІ, ІУ під. |
| 23. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 24. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 25. | Встановлено новий електролічильник в щитовій ІІ під. |
| 26. | Встановлено новий електролічильник взамін викраденого в підвалі У під. (щитова). |
| 27. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 28. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах з І – УІІ під. |
| 29. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 30. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 31. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 71, 40,29,31, 81,139,206,101,14. |
| 32. | Заміна лінолеума в кабіні ліфтів І, ІІ, ІІІ під. |
| 33. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 34. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 35. | Санітарна підрізка та видалення дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 36. | Проведено омолодження дерев з автовишки на заїзді в двір . |
| 37. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 38. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 39. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Б.Лепкого, 6

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку кв.143 |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання кв. 266, 137, 117, 178, 247, 6 та встановлення розповітрювачів кв. 287, 285 . |
| 8. | Відновлення подачі холодного водопостачання в кв. 74, 205, 270 . |
| 9. | Ремонт, заміна частини лежака холодного водопостачання в бібліотеці № 4 . |
| 10. | Ремонт, заміна частини зливової труби на технічному поверсі ІУ та УІ під’їздах. |
| 11. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні кв. 19 . |
| 12. | Ремонт централізованого опалення в кв.4, 56, 211 -/рушникосушка/ , 161, 235 . |
| 13. | Заміна засувки діаметр100 на системі опалення в підвалі УІ під. |
| 14. | Відновлення горячого водопостачання /встановлення центральних кранів/ кв. 227, 117, 248, 235, 264, 268, 118, 119, 27, 69 . |
| 15. | В підвальному приміщенні на системі гарячого водопостачання замінено нові 9 кранів діаметром 32 та 10 кранів діаметром 25 . |
| 16. | Заміна труб водопроводу та каналізаційного стояка - кв. 283 . |
| 17. | Ремонт каналізаційного лежака в бібліотеці № 8, 4 . |
| 18. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 19. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 20. | Ремонт сходових кліток (шпаклювання, побілка, фарбування) на перших поверхах І, ІІ, ІІІ, ІУ, У, УІІ, УІІІ під. |
| 21 | Ремонт /перемотка/ мотора ліфта в УІІ під’їзді . |
| 22. | Ремонт машинних відділень ліфта (шпаклювання, побілка з ІІ по ІІІ під.) |
| 23. | Заміна ліноліума кабіни ліфта в ІІ під. |
| 24. | Ремонт вхідних дверей - УІ під. /зварювальні роботи /. |
| 25. | Встановлено відмостку і залито бетоном від У до УІІ під. / 4 м.куб./ |
| 26. | Виготовлено і встановлено двері на контейнерний майданчик. |
| 27. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 28. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 29. | Завезення піску в пісочниці |
| 30. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 31. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 32. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 33. | Відновлення освітлення при вході до під’їздів та на перших поверхах / ІІ,У, ІУ, ІІІ під./ |
| 34. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 35. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 36. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 262, 120, 94, 129, 54, 206 |
| 37. | Встановлено нові електролічильники – 3 /три/ в щитовій ІІ під. |
| 38. | Встановлено нові електролічильники – 3 /три/ в щитовій УІ під. |
| 37. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 39. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 40. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 41. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 42. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 43. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2022р.- липень 2023р.) у будинку за адресою : вул. Б.Лепкого, 10

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 4. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 5. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 6. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання кв. 53 та встановлення розповітрювачів кв. 79, 60. |
| 7. | Відновлення ізоляції на трубах. |
| 8. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні кв. 66 . |
| 9. | Ремонт централізованого опалення в квартирах (згідно звернень) кв. 57, 53 |
| 10. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 11. | Ремонт в підвальному приміщенні, побілка під укриття та входів в підвал . |
| 12. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 13. | Ремонт вхідних дверей в І – му під»їзді. |
| 14. | Зняття бурульок за допомого автовишки /2 рази на рік/. |
| 15. | Зрізка аварійних дерев дерев на прибудинковій території з застосуванням автовишки . |
| 16. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 17. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 18. | Завезення піску в пісочниці |
| 19. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 20. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 21. | Частковий ремонт сходової клітки (шпаклювання , побілка) ІІ, ІІІ під. |
| 22. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 23. | Відновлення освітлення при вході до під»їздів та на перших поверхах в ІІІ, ІУ під. та на 3 поверсі ІІІ під. |
| 24. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 25. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 26. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 27. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 28. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 29. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |