Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 3

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Очистка вентканалу по стояку кв. 214. |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання кв. 84, 127, 192, 195, 161 та встановлення розповітрювачів в кв.85, 43, 21, 94, 179, 105, 140, 108, 177, (кв.67, 205 – рушникосушка) . |
| 9. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні кв. 139, 28, 89 . |
| 10. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі кв. 52, 56, 191 . |
| 11. | Герметизація панельного шва кв.47 . |
| 12. | Встановлено нові металопластикові вікна з ІІІ по УІ під. – всього 8 вікон між 1 і 2 поверхом. |
| 13. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 14. | Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілка, фарбування)- І під. /перший поверх/ . |
| 15. | Проведено побілку /дезинфекцію/ підвалів з І – УІ під. |
| 16. | Ремонт і очистка зливової труби в підвалі ІІ, УІ під. |
| 17. | Ремонт фасадів при вході в під’їзд /шпаклювання, побілка, фарбування/ І - УІ під. |
| 18. | Ремонт технічних поверхів /шпаклювання, побілка/ з І по УІ під. |
| 19. | Встановлено нову секцію поштових скриньок ІУ під. |
| 22. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 21. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 22. | Завезення піску в пісочниці |
| 23. | Дезинсекція /бліх, мух, клопів, мушкари/ в підвалі І - УІ під. |
| 24. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 25. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 26. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 27. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах (І, ІУ,У, УІ під.) . |
| 28. | Відновлення освітлення на сходовій клітці І під. з І по 9 поверх. |
| 29. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 30. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 31. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 214, 136, 25 . |
| 32. | Встановлено датчики руху на 1 поверхах та при вході . |
| 33. | Встановлено короби на 1 поверхах та телекомунікаційні дроти з І - ІУ під’їзди. |
| 34. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 35. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 36. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 37. | Санітарна підрізка дерев на дитячому майданчику з автовишки. |
| 38. | Видалення горіха по заяві кв.112 з автовишки. |
| 39. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 40. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 41. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 4

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів кв. 72, 36, 25, 56, 51. |
| 8. | Замінено трубу гарячого водопостачання в підвалі ІІІ під. – 23,2 м/п дм.76 . |
| 9. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 10. | Ремонт систем централізованого опалення кв.36, 103, 56, 34, 89, 8, 25. |
| 11. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 12. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 13. | Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілка, фарбування) І, ІІ, ІІІ під. перші поверхи. поверхи. |
| 14. | Ремонт фасадів при вході в під їзд - І - ІІІ під. . /шпаклювання, побілка, фарбування/ |
| 15. | Ремонт технічних поверхів /шпаклювання, побілка/ з І, ІІІ під. |
| 16. | Герметизація панельного шва кв.36 |
| 17. | Утеплено піддашшя кв.36 ізовером / 15 м.кв./. |
| 18. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 19. | Зварочні роботи по ремонту турнікета ІІІ під. |
| 20. | Виготовлення, ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 21. | Завезення піску в пісочниці |
| 22. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 23. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 24. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 25. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах /І - ІІІ під./ |
| 26. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 27. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 28. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 89, 73. |
| 29 | Встановлено 2 /два/ нових електролічильника в щитовій ІІІ під. |
| 30. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 31. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 32. | Ізоляція труб системи опалення і горячого водопостачання в підвалі. |
| 33. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території з вишки . |
| 34. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 35. | Ремонт двору асфальтом ІІ, ІІІ під. |
| 36. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 37. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 12

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Очистка вентканалу по стояку кв. 102. |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів кв. 40, 138, 37 |
| 9. | Відновлення подачі холодного водопостачання в кв. 212, 224 |
| 10. | Відновлення подачі горячої води кв.245, 232, 125, 208, 114, 29, 32, 214 |
| 11. | Ремонт централізованого опалення в кв. 7, 51 |
| 12. | Заміна труб водопроводу та каналізації – кв.220 (2,5 м/п) |
| 13. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі в кв. 90, 200, 19 |
| 14. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 15. | Встановлено нове металопластикове вікно в ІІ під. між 2 і 3 поверхом. |
| 16. | Ремонт сходових кліток (шпаклювання, побілка, фарбування) на перших поверхах |
| 17. | Ремонт технічних поверхів з І по УІІ під. /шпаклювання, побілка, фарбування/. |
| 18. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 19. | Ремонт балконного дашка кв.245 . |
| 20. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 21. | Завезення піску в пісочниці |
| 22. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 23. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 24. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 25 | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах /І - ІУ під./ |
| 26. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 27. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 28. | Встановлено 3 / три / нових електролічильника в щитовій І, У під. |
| 29. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 175, 73, 124, 38 |
| 30. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 31. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год.до 8-00 год.). |
| 32. | Ремонт дверей на контейнерному майданчику . |
| 33. | Встановлено новий лінолеум в кабіні ліфтів ІІІ під. |
| 34. | Санітарна підрізка дерев на прибудинковій території з автовишки |
| 35. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 36. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 37. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Київська, 18

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Ремонт покрівлі біля труби сміттєпровода. |
| 7. | Ремонт парапета ІУ під. над кв. 139, 140, 141 (цементна стяжка, покриття рубероїдом) |
| 8. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 9. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 10. | Відновлення подачі холодного водопостачання в кв. 56, 23, 63 . |
| 11. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 12. | Ремонт систем централізованого опалення та гарячого водопостачання в підвалі, заміна засувки гарячої води та крани діаметр 23 – 6 шт., діаметр 32 – 5 шт. |
| 13. | Відновлення подачі горячого водопостачання в кв.69, 141, 146, 71 |
| 14. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 15. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 16. | Ремонт підвіконників з 1 по 9 поверх шпаклювання, фабування . |
| 17. | Частковий ремонт 1 поверху ІІ під»їзду (після встановлення пандуса). |
| 18. | Ремонт фасадів при вході в під’їзд - І - У під. . /шпаклювання, побілка, фарбування/ |
| 19. | Побілка цоколя будинку (цемент, вапно, сурік). |
| 20. | Ремонт та фабування дверей сміттєпроводів І, ІІ під. |
| 21. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 22. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 23. | Завезення піску в пісочниці |
| 24. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 25. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 26. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 27. | Відновлення освітлення при вході до під’ їздів та на перших поверхах /І - У під./ |
| 28. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 29. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 30. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 3,24, 55 . |
| 31. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 32 | Ремонт технічних поверхів з 1 по 5 під. (шпаклювання, побілка, фарбування ) . |
| 33. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 34. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 35 | Висадження рослин на прибудинковій території – ( 2000 грн.). |
| 34. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 35. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 36. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 37. | Частковий ремонт входу в ІІІ, ІУ, У під’їзд (заміна плитки) |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою :  вул. Б.Лепкого, 5

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 5. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 6. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 7. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 8. | Відновлення подачі холодного водопостачання в кімнатах № 228, 516, 604, 903 та кухні 3 поверх, кухні 2 поверх . |
| 9. | Відновлення гарячого водопостачання кв.206, 407 . |
| 10. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 11. | Ремонт централізованого пульта холодного, горячого водопостачання та опалення (заміна вентелів, встановлення прогоночних кранів ). |
| 12. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 13. | Скління вікон на сходовій клітці та підвального приміщення. |
| 14. | Ремонт загальних коридорів (шпаклювання, побілка, фарбування) 1-поверх, 2- поверх, 6- поверх |
| 15. | Ремонт кухні 2 поверха шпаклювання, побілка, фарбування панелей та труб гарячого, холодного водопостачання та каналізації. |
| 16. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 17. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 18. | Завезення піску в пісочниці |
| 19. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 20. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 21. | Встановлення світильника при вході , датчик руху на 1 поверсі . |
| 22. | Встановлено 1 /один/ новий електролічильник в щитовій . |
| 23 | Відновлення освітлення в загальних коридорах – 2, 3, 8 поверхах . |
| 24. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 25. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у кімнатах . |
| 26. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 27. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.) |
| 28. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 29. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 30. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |
| 31. | Очищення підвалу від будівельного сміття та вивезення його на звалку . |
| 32. | Ремонт дверей 3 – поверх кухні |
| 33. | Ремонт входу в гуртожиток (шпаклювання, побілка, фарбування ) |
| 34. | Ремонт 1 поверху (шпаклювання, побілка, фарбування ) перед входом в підвал та щитової шпаклювання, побілка, фарбування дверей в щитову та підвал. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Б.Лепкого, 8

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 4. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 5. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 6. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 7. | Відновлення гарячого водопостачання кв. 49, 57, 66 . |
| 8. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 9. | Ремонт централізованого опалення в кв.23, 60. ; розповітрювач кв.57 . |
| 10. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 11. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 12. | Ізоляція труб в підвалі. |
| 13. | Побілка підвальних приміщень під укриття та входів у підвал . |
| 14. | Ремонт фасадів при вході в під’їзд - І - ІУ під’їзд /шпаклювання, побілка, фарбування/. |
| 15. | Зняття бурульок за допомогою автовишки /2 рази на рік/. |
| 16. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 17. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 18. | Завезення піску в пісочниці |
| 19. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 20. | Дезінсекція бліх в підвалі . |
| 21. | Профілактичний огляд електрощитової будинку, заміна автоматів . |
| 22. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 23. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах /І, 3 під./ |
| 24. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 25. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 26. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі . |
| 27. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 28. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 29. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 30. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 31. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 32. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. Б.Лепкого, 14

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 4. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 5. | Встановлено нову батарею на 1 поверсі Х під»їзду . |
| 6. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів . |
| 7. | Відновлення подачі холодного водопостачання . |
| 8. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні ІІ, ХУ, ХУІІ під»їзди . |
| 9. | Заміна труби І під на системі опалення . |
| 10. | Відновлення горячого водопостачання в кв.103, 168, 210. |
| 11. | Заміна вентелів на стояках горячої води в підвалі . |
| 12. | Заміна крана амереканки діаметр 50 в ІХ під. |
| 13. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 14. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 15. | Ремонт приямка . |
| 16. | Ремонт дашка при вході в підвал І під»їзд з металопрофелю . |
| 17. | Ремонт дверей виходу на покрівлю в ХУІІ під»їзд. |
| 18. | Ремонт дверей і кодового замка в Х під»їзд . |
| 19. | Встановлено столик та 5 стільців на дитячому майданчику . |
| 20. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 21. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 22. | Виготовлено і встановлено нову пісочницю з покриттям (трансформер). |
| 23. | Завезення піску в пісочниці |
| 24. | Ремонт бруківки /просіла/ ХІІ, ХУІІ під. |
| 25. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 26. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 27. | Встановлено 2 / два / нових електролічильника в щитовій ІХ та ХІУ під. |
| 28. | Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. |
| 29. | Відновлення освітлення при вході до під їздів та на перших поверхах . |
| 30. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 31. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 32. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирі № 88, 28, 21, 215, 13,152,172,165,101,139,206,170,187,81,31,29,9,71 |
| 33. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання( з 17-15 год.до 8-00 год.). |
| 34. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території. |
| 35. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 36. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 37. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |

Перелік виконаних робіт                                                                                                    по утриманню будинку, виконаних за 10 місяців (жовтень 2023р.- липень 2024р.) у будинку за адресою : вул. А.Корольова, 2

| № п\п | Назва роботи |
| --- | --- |
| 1. | Загальний огляд будинку, роботи, пов’язані з підготовкою будинку до зими. |
| 2. | Очищення прибудинкової території від снігу трактором МТЗ . |
| 3. | Розігрівання та очистка зливових водостоків . |
| 4. | Періодичне обстеження вентканалів згідно графіку. |
| 6. | Перевірка протипожежного стану будинку. |
| 7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення . |
| 8. | Профілактичний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та встановлення розповітрювачів в кв. 96, 41, 72, 116, 15, 167, 209 . |
| 9. | Обстеження та усунення засміччення внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж в підвальному приміщенні . |
| 10. | Усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі. |
| 11. | Ремонт зливової труби (часткова заміна на пластикову в підвалі І під’їзду. |
| 12. | Ремонт покрівлі із рулонних матеріалів І – ІУ під. |
| 13. | Скління вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях. |
| 14. | Ремонт фасадів при вході в під їзд - /шпаклювання, побілка, фарбування/ з І по ІУ під»їзд . |
| 15. | Виготовлення і встановлення пандусів в І та УІ під»їздах . |
| 16. | Ремонт технічних поверхів /шпаклювання, побілка, фарбування/ з І по УІ під. |
| 17. | Ремонт тамбора /шпаклювання, побілка, фарбування панелей та пандуса / УІ під. |
| 18. | Ремонт елементів та фарбування дитячого майданчика. |
| 19. | Виготовлення сходового марша (вихід на дитячий майданчик) навпроти ІІІ під. Встановлення опалубки сходового маршу Залито бетоном сходовий марш дитячий майданчик (0,8 м.куб бетону). Зняття опалубки, шліфування сходів . |
| 20. | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку |
| 21. | Завезення піску в пісочниці |
| 22. | Дератизація в підвальному приміщенні . |
| 23. | Профілактичний огляд електрощитової будинку. |
| 24. | Заміна електролічильників в щитові У під’їзд. |
| 25. | Встановлено датчик руху в тамборі УІ під. |
| 26. | Часткове відновлення освітлення в підвальному приміщенні будинку. |
| 27. | Періодична заміна лампочок та вимикачів. |
| 28. | Усунення причин, що викликають відсутність світла у квартирах і на сходових клітках. |
| 29. | Заміна несправних частин для безперебійної роботи в ліфтах (кулачки водила, втулки, реле і т.д). |
| 30. | Заміна лінолеума в кабіні ліфта У під.. |
| 31. | Аварійне обслуговування внутрібудинкових електромереж та мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання ( з 17-15 год. до 8-00 год.). |
| 32. | Санітарна підрізка дерев та кущів на прибудинковій території з автовишки. |
| 33. | Проведено омолодження дерев з автовишки на дитячому майданчику. |
| 34. | Очищення та вивезення сміття та легкозаймистих матеріалів з підвальних приміщень. |
| 35. | Косіння газонів на прибудинковій території. |
| 36. | Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території. |